Zverejnenie údajov za rok 2025

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby zverejňujeme nasledovné údaje za rok 2025:

Údaje o zariadení:

- Názov zariadenia: Kogeneračná jednotka Viessmann Vitobloc 200

- Adresa zariadenia: CZT Odborárska 12713, 831 02 Bratislava, parc. č. 13443/24, k. ú. Nové Mesto

- Inštalovaný výkon: 0,190 MW

Technické údaje:
a) Účinnosť KGJ – 88,84 %
b) Podiel výroby tepla KGJ – 62,17 %
c) Podiel výroby elektriny KGJ – 39,13 %
d) Podiel dodávky tepla KGJ pre verejnosť – 100 %